
亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目

竞争性谈判公告

项目编号 ：YDCG[2025]194号

现就亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目进行竞争性谈判，请合格供应商按照要求参加谈判。
一、谈判内容、数量及技术要求

亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目,具体内容及要求详见谈判文件。

二、预算金额:20万元。
三、资格条件

1.投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2.其他资格要求：/。
3.本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件的获取

1.获取时间：2025年11月4日至2025年11月7日。
2.获取方式：下载者须前往亳州市阳光交易服务平台（https://bzygfw.etrading.cn/）免费注册（平台仅对投标人注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上发布的项目。下载者操作手册（https://www.etrading.cn/bszn/notice.html）。

平台咨询电话：4009280095-5，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时30分。

五、竞争性谈判文件售价：0元/份，供应商须自行下载文件。请查看谈判文件后再进行报名，亳州市阳光交易服务平台交易服务费500元，自行支付，概不退还。
六、时间安排

1.谈判时间：2025年11月10日15:00时。
2.响应文件递交截止时间：2025年11月10日15:00时。
七、谈判地点

亳州市药都项目管理有限公司（安徽省亳州市高新区文采路800号城建双创产业园建工大楼15楼）。

八、谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

九、采购单位及代理机构

采购单位：亳州市生态环境局  

地    址：亳州市希夷大道455号行政服务中心综合楼后5楼
联 系 人：武言博  

电    话：17856783036

代理机构：亳州市药都项目管理有限公司

地    址：亳州市希夷大道455号市政务服务中心3楼 

联 系 人：王工     

电    话：0558-5991178    
2025年11月4日

亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目

谈判文件

项目编号：YDCG[2025]194号

尊敬的供应商：
     本次采购项目将以竞争性谈判的方式采购亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目，现将有关事项说明如下:
 一、注意事项
1.资质条件

符合谈判公告条件
2.谈判方法

谈判分技术谈判和商务谈判。先进行技术谈判，然后对技术符合要求的供应商进行商务谈判。（1）谈判工作由谈判小组负责。（2）谈判小组将对所有供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评议。（3）谈判小组对响应文件中有疑问的地方，可以约请其供应商进行澄清，但不允许供应商改动报价和修改响应文件。（4）评标时先实行初审，重点审查资质条件等有关资料；然后进行谈判。（5）谈判结束时，所有参加谈判且符合谈判文件的供应商进行最后报价，按照最后报价由低到高的顺序排出第一、二、三中标候选人，报价相同的，由谈判小组成员投票确定排序。
3.废标条款及无效投标

在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标： 

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

    （2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）递交响应文件不足三家的。
4.谈判地点

供应商就本项目采购清单中的货物（服务）及相关要求，在2025年  11月10日15:00时前往亳州市药都项目管理有限公司（安徽省亳州市高新区文采路800号城建双创产业园建工大楼15楼），就有关技术、服务、报价等内容进行谈判。
采购内容及技术要求

（一）采购需求总体说明

根据省厅工作安排，为快速溯源大气、水污染源，提升现场执法与应急能力，提高大气、水环境等监管执法效能，提升突发环境事件应对能力，拟采购2套“环遥智探”执法包（包括智能移动终端、红外热成像仪、高光谱水质检测仪、便携式多参数气体监测仪、多功能聚光照明、快速充电套装）。

（二）具体采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备
内容
	技术参数及要求

	1
	“环遥智探”执法包
	智能移动终端
	（1）产品基本要求

1）充电方式：无线充电或USB接口充电。

2）屏幕材质：OLED屏。

3）屏幕分辨率：≥2688×1216。

（2）产品技术要求

1）定位方式：高精度定位，支持北斗导航。在融合卫星信号场景下，进行搜星、捕获、定位解算和输出。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）。

2）通信要求：具备短报文卫星通信功能，可在无地面网络信号覆盖或网络中断的环境下，支持文字和图片卫星消息收发功能。投标文件中提供官网截图或产品说明书扫描件。

4）公网通信：支持公网，支持4G/5G移动通信网络，全网通。

5）标绘功能：具备问题标绘功能，针对现场发现的问题进行标绘记录。

6）历史卫星影像查看功能：具备历史卫星影像查看功能（能够查看不少于5年以上的历史卫星影像，且具有影像服务日更新能力）。可选择影像的卫星名称、影像时相、覆盖比例等进行查看。

7）卷帘查看分析功能：具备两期卫星影像的卷帘查看分析功能，实现同一位置不同时相的遥感卫星影像对比。

8）专用服务图层管理功能：具备专用服务图层管理功能，可提供风景名胜区、湿地公园、森林公园等自然公园、生态保护红线专用地图服务。

9）大气污染历史查看功能：可查看多个大气污染物历史分布趋势，支持多视图对比。

10）大气污染实时查看功能：支持大气污染物浓度实时曲线显示。

11）现场核查采集功能：支持重点工业园区、产业集群、重点企业等区域内受污染点位核查验证与信息采集。

12）端云协同功能：利用边缘计算原理，实现端云协同功能，移动终端提供数据的实时回传，云端提供对大气污染采集数据的实时反演功能，实现大气污染数据的智慧采集和结果即时输出。

13）数据导入功能：提供外部数据导入功能，包括但不限于kml、shp格式文件。

14）地图服务切换功能：支持将地图服务切换成天地图影像、天地图矢量、日新影像等。

15）测距、测面功能：提供地图绘制距离测量、面积测量功能，并支持绘制点位、多边形删除等功能。

16）地图放大缩小功能：支持对地图进行放大和缩小。

17）地址搜索功能：支持通过关键字对地名地址进行查找、定位并导航。

18）资料管理功能：提供大气、水、生态等生态环境保护相关资料的浏览功能，同时支持按照关键字、资料类型进行查询。

19）密码修改功能：支持对登录密码进行修改。

（3）配置要求

1）芯片：符合国家安全要求，投标文件中需提供官网截图或产品说明书或采用第三方APP截图证明扫描件。

2）操作系统：操作系统符合国家安全要求，可按需适配生态应用和系统版本定制。投标文件中需提供官网截图或产品说明书扫描件。

	2
	
	红外热成像仪
	（1）产品基本要求

1）探测器分辨率：≥384×288。

2）探测器波长范围：7.5～14µm。

3）红外镜头：焦距≥19mm，F=1.0镜头，视场角≥13.8°×10.4°，支持手动调焦，最小对焦距离≤0.5m。

4）可见光：具备可见光功能，可见光分辨率≥500w。

5）工作时长：≥3.5h，机身自带电量指示灯。

6）工作环境：工作温度：-10°C-50°C；存储温度：-20°C-60°C；相对湿度：10%～90%（非冷凝）；支持IP54、2m抗跌落。

（2）产品技术要求

1）热敏值：NETD≤50mk。

2）帧频：帧频≥50Hz。

3）功能需求：通过红外热成像原理，对工业园区等区域的废气排放情况进行检测，支持检测温差限≥±0.05℃。

（3）配置要求

1）装配方式：机身需要自带磁吸功能。

2）连接方式：Wi-Fi、USBType-C。

3）电池规格：电池不可拆卸，电池容量≥2100Ah，充电时间≤1.5h。

4）探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器。

	3
	
	高光谱水质检测仪
	（1）产品基本要求

1）产品质量：≤75g；

2）体积：≤300cm3；

3）光谱范围：400-850nm。

（2）产品技术要求

1）检测能力：具有多种水质参数检测能力，至少包括COD、氨氮、总磷、总氮等参数；

2）
检测耗材：无需化学试剂消耗，无消耗器材；

3）
结果反演时间：≤10秒；

（3）配置要求

1）光谱分辨率：≤10nm。

2）光谱采样间隔：≤1nm。

3）工作续航时间：≥10小时。

4）装配方式：机身需要自带磁吸功能

	4
	
	便携式多参数气体监测仪
	（1）产品基本要求

1）产品质量：≤300g。

2）产品体积：≤800cm3。

3）供电方式：支持24V1A（USBType-C接口）电源输入。

4）进气量：具备主动式进气系统，无压差下进风量≥11L/min。

5）运行环境：在-10℃-60℃的环境下，设备正常运行，且各模块工作正常。

6）连接要求：可通过无线网络连接终端，并将数据同步至终端。

（2）产品技术要求

1）检测项目：可实时有效检测包括但不限于总悬浮颗粒物（PM100，粒径小于等于100微米）、可吸入颗粒物（PM10，粒径小于等于10微米）、细颗粒物（PM2.5，粒径小于等于2.5微米）等大气污染物浓度。

2）运用场景：支持手持、车载、无人机等多种条件下大气污染物移动快速检测。

4）数据储存：具备SD卡数据备份模块，自动备份任务数据。

5）数据传输：支持24V1A（USBType-C接口）电源输入；支持无人机SDK接口供电且数据互通。

6）检出限：颗粒物≤1µg/m3

（3）配置要求

1）警示灯：具备高亮浓度警示灯，可自定义预计浓度值与LED颜色报警功能。

2）适配无人机型号：支持M400系列等无人机SDK数据集成显示及供电。

3）配备便携式移动电源：尺寸≤350cm3；质量≤450g；容量≥19000mAh；支持以USB-C接口、24V6.5A条件下充电。

4）配套支架：质量≤20g；支持无人机通过支架搭载大气污染物监测仪。

	5
	
	多功能聚光照明
	1）连续照明时间：≥24小时；

2）重量：≤150g；

3）防水。

	6
	
	快速充电套装
	1）移动电源：提供配套磁吸式移动电源；外壳防摔、耐磨损。

2）充电器：提供配套防火材质充电器，最大功率≥65W。


（三）项目要求

1.设备交付调试

项目合同签订之日起30个日历天内，中标人须完成设备的交付、数据校准和项目验收。经过项目验收的设备可以由采购人工作人员正常稳定使用。

2.有关质量要求

（1）中标人提供的所有货物必须是全新的、未使用过的货物，所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务应来自货物的合格原产地，货物及其有关服务必须符合国家有关设计和制造生产标准或行业标准。

（2）中标人应保证，提供的货物（含软件）均为正版产品，采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

3.质保时限要求

中标人须提供自项目验收之日起1年的质保服务（此部分费用包含在报价中）。

4.技术培训要求

中标人需制定并提供详细的技术培训方案，为采购人工作人员提供设备操作、维护、保养等方面的业务培训（此部分费用包含在报价中），培训须包含现场实操教学、理论培训等环节。

5.售后、运维服务要求

（1）中标人需制定并提供详细的售后服务方案。

（2）在货物质保服务期内，中标人应始终通过现场服务、电话服务、远程服务等方式提供快速、高效的设备运维保障服务。

（3）质保服务期内，中标人须提供所供软件系统的BUG修复、系统性能优化等服务。

（4）中标人应及时对产品进行打补丁、固件升级等服务。

（5）中标人在实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。

（6）技术支持方面，中标人须提供数据对接服务，提供7x24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对设备运行状况的评估服务，检测系统的运行情况。

（7）故障响应方面，中标人须提供7x24小时的故障服务受理；对重大故障提供7x24小时的现场支援，一般故障提供5x8小时支援；原则上对影响应用系统正常运行的重大故障，要求2个工作日内提供维护服务（不可抗力原因除外）。

三 、供货期：项目合同签订之日起30个日历天内，中标人须完成设备的交付、数据校准和项目验收。

四、付款方式:“环遥智探”执法包交付完成并验收通过后一次性支付所有项目费用。
五、报价说明
本项目预算金额即控制价：20万元。
供应商首轮报价不得高于控制价，如超出控制价，按无效投标处理；第二轮报价不得高于首轮报价，如高于首轮报价，按无效投标处理。

    六、代理费用收取

1.本项目定额收取代理费用4000元。
2.本项目代理服务费由中标（成交）人支付，不单独列项。请谈判供应商在报价中充分考虑上述费用，中标（成交）后，由中标(成交)单位在领取中标（成交）通知书时支付。

七、谈判小组可就该项目有关事宜与供应商进行谈判。

响应文件格式

         项目
（项目编号：   号）
竞争性谈判响应文件

供应商：                      

      年    月    日

供应商响应文件

亳州市生态环境局：

本公司十分高兴地收到编号为YDCG[2025]    号的采购文件，我方已研究了该采购函的全部内容，现向贵单位就        项目做出如下报价：
一、本公司承诺

1、本公司的报价函一旦为采购人认可，该报价即为合同价；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、货物招标文件标准文本中的“合同条款” 以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4、本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、投标报价

（一）投标报价表（此次报价为第一轮报价，非最终报价）

	项目名称
	

	报  价
	人民币大写（元）:

人民币小写（元）:

	交货期（交货时间）
	项目合同签订之日起30个日历天内，中标人须完成设备的交付、数据校准和项目验收。

	备注
	此次报价为第一轮报价，装入响应文件。


注：报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。                                            

供应商(盖单位公章)：

年   月    日

（二）分项报价和技术响应表

	序号
	货物

名称、品牌、规格型号
	技术配置
	数量
	单价
	金额

	
	
	采购文件配置
	响应文件配置
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	 
	 
	
	
	


三、货物服务技术方案（要详细、具体）

四、资格证明及有关材料

（一）多证合一的新版营业执照（复印件加盖公章装订入投标文件，原件中标后由采购人核验）    

（二）其他资格要求（复印件加盖公章装订入投标文件，原件中标后由采购人核验）
（三）授权委托书（格式附后，若被授权人（代理人）参与投标，须同时提供法定代表人身份证明）

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    代理人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件粘贴处

	授权委托人身份证复印件粘贴处


供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                            
委托代理人：                            （签字或盖章） 

身份证号码：                                  

                                  日期：      年   月    日

（四）法定代表人身份证明（格式附后，若法定代表人本人参与投标，不需提供授权委托书;投标时同时提供有效身份证原件）

法定代表人身份证明

供应商名称：                                                  

单位性质：                                                 
地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：
                   
系                   （供应商名称）的法定代表人。

  特此证明。

	      法定代表人身份证复印件粘贴处


供应商：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日
（五）保证金有关证明材料（格式）（如不要求不需提供）

保证金有关证明材料

1、供应商基本存款账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》均予以认可。
：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

（六）承诺书（格式）

承诺书

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖单位公章)：

日期：    年   月   日

五、第二轮报价表（格式）

            项目第二轮报价表

亳州市生态环境局：

本公司十分高兴地收到贵单位编号为YDCG[2025]194号的竞争性谈判采购文件，我方已研究了该文件的全部内容，现向贵单位就亳州市生态环境局“环遥智探”执法包采购项目做出第二轮报价：

一、本公司承诺

1、本公司的报价函一旦为贵单位额认可，该报价即为合同价；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的成交方，同意将贵单位采购文件、补充文件、货物招标文件标准文本中的“合同条款” 以及我方响应文件、最终报价函等作为合同的组成部分；

4、本公司完全响应采购文件、补充文件以及本公司承诺的所有内容。

二、第二轮报价

本公司第二轮报价为：人民币大写             元（¥        元）。

三、供货期（交货期）

项目合同签订之日起30个日历天内，中标人须完成设备的交付、数据校准和项目验收。
四、服务承诺（如有可另附页）                     

联系人:            

联系电话:

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字 ：      

                                      年      月     日

注：本报价表不须装入响应文件，谈判时，供应商进行最后报价时使用。

六、其他资料

注：请将响应文件密封在一个包装袋中，作为第一轮报价，由谈判代表于2025年11月10日15:00时前递交至亳州市药都项目管理有限公司（安徽省亳州市高新区文采路800号城建双创产业园建工大楼15楼）。谈判文件份数：一正二副，分开装订，胶装成册、封装。

PAGE  


